| 滅 火 器 檢 查 表 |
| --- |
| 檢 修 項 目 | 檢 修 結 果 | 處置措施 |
|  | 滅 火 器 的 種 別 | 判定 | 不 良 狀 況 |  |
|  | A | B | C | D | E |  |  |  |
| 外 觀 檢 查 |
| 設 置 狀 況 | 設置數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 設置場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 設置間隔 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 適 用 性 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 標 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 滅 火 器 | 本體容器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全插梢 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 壓把(壓板) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 護蓋(加壓式) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 皮 管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 噴嘴等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 壓力指示計 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 壓力調整器 (輪架型) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全閥 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保持裝置 (掛勾或放置箱) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 車輪(輪架型) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氣體導入管 (輪架型) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 性 能 檢 查 |
| 本體容器內筒 | 本體容器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 內 筒 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 液面指示 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 滅火 藥劑 | 性 狀 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 滅火藥劑量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加壓用氣體容器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 壓把(壓板) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 皮 管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 開閉式噴嘴等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 壓力指示計 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 壓力調整器(輪架型) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全閥 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 封 板 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 墊 圈 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 虹吸管及氣體導入管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 過濾網 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備 註 |  |
| 檢 查 器 材 | 機器名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 | 機器名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 |
| 檢查日期 | 自民國 年 月 日 至民國 年 月 日 |
| 檢 修 人 員 | 姓名 |  | 消防設備師(士) | 證書字號 |  | 簽章 |  |
|  | 姓名 |  | 消防設備師(士) | 證書字號 |  | 簽章 |  |
|  | 姓名 |  | 消防設備師(士) | 證書字號 |  | 簽章 |  |
|  | 姓名 |  | 消防設備師(士) | 證書字號 |  | 簽章 |  |
|  | 樓 層 | 場 所 | 器具種類名稱 | 設置數量 | 檢修數量 | 合格數量 | 放射能力 測試數量 | 要修理數目 | 廢棄數量 |

備註：A：乾粉滅火器、B：泡沫滅火器、C：二氧化碳滅火器、D：海龍滅火器、E:水滅火器。

１、應於「種別．容量等情形」欄內填入適當之項目。

２、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「×」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。

３、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。

４、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。