| 火 警 自 動 警 報 設 備 檢 查 表 |
| --- |
| 檢修設 備名稱 | 火警受 信總機 | 製造廠： |
|  |  | 型 號： |
| 檢 修 項 目 | 檢 修 結 果 | 處置措施 |
|  | 種別、容量等內容 | 判定 | 不 良 狀 況 |  |
| 外 觀 檢 查 |
| 預備電源、緊急 電源 (內藏型) | 外 形 |  |  |  |  |
|  | 標 示 |  |  |  |  |
| 受 信 總 機 等 | 周圍狀況 |  |  |  |  |
|  | 外 形 |  |  |  |  |
|  | 表示裝置 |  |  |  |  |
|  | 電 壓 表 | V |  |  |  |
|  | 開 關 |  |  |  |  |
|  | 標 示 |  |  |  |  |
|  | 預備零件 |  |  |  |  |
| 探 測 器 | 外 形 |  |  |  |  |
|  | 警 戒 狀 況 | 未警戒部分 |  |  |  |  |
|  |  | 感知區域 |  |  |  |  |
|  |  | 適 應 性 |  |  |  |  |
|  |  | 性能障礙 |  |  |  |  |
| 手動 報警 機 | 周圍狀況 |  |  |  |  |
|  | 外 型 |  |  |  |  |
| 標 示 燈 |  |  |  |  |
| 音響 裝置 | 外 形 |  |  |  |  |
|  | 裝置狀態 |  |  |  |  |
| 性 能 檢 查 |
| 預備電源 緊急電源(內藏型) | 端子電壓 | Ｖ |  |  |  |
|  | 切換裝置 |  |  |  |  |
|  | 充電裝置 |  |  |  |  |
|  | 結線接續 |  |  |  |  |
| 受信機及中繼器 | 開 關 類 |  |  |  |  |
|  | 保 險 絲 | A |  |  |  |
|  | 繼 電 器 |  |  |  |  |
|  | 表 示 燈 |  |  |  |  |
|  | 通話裝置 |  |  |  |  |
|  | 結線接續 |  |  |  |  |
|  | 接 地 |  |  |  |  |
|  | 附屬裝置 |  |  |  |  |
|  | 火災表示 |  |  |  |  |
|  | 回路導通 |  |  |  |  |
| 探 測 器 | 感 熱 式 | 局 限 型 | 差動式 |  |  |  |  |
|  |  |  | 定溫式 |  |  |  |  |
|  |  |  | 補償式 |  |  |  |  |
|  |  | 分 佈 型 | 空氣管式 |  |  |  |  |
|  |  |  | 熱電偶式 |  |  |  |  |
|  |  |  | 熱半導體式 |  |  |  |  |
|  |  | 定溫式線型 |  |  |  |  |
|  | 偵 煙 式 | 局限型 | 離子式 |  |  |  |  |
|  |  |  | 光電式 |  |  |  |  |
|  |  | 光電式分離型 |  |  |  |  |
|  | 火焰式探測器 |  |  |  |  |
|  | 多信號探測器 |  |  |  |  |
| 手動報警機 |  |  |  |  |
| 音響裝置 | 音 量 等 |  |  |  |  |
|  | 鳴動方式 | (一齊 (分區 |  |  |  |
| 蓄積性能 |  |  |  |  |
| 二信號性能 |  |  |  |  |
| 綜 合 檢 查 |
| 同時動作 |  |  |  |  |
| 偵煙式探測器之感度 |  |  |  |  |
| 地區音響裝置之音壓 | dB |  |  |  |
| 綜合動作 |  |  |  |  |
| 備 註 |  |
| 檢查器材 | 機器名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 | 機器名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 |
| 檢查日期 | 自民國 年 月 日 至民國 年 月 日 |
| 檢修 人員 | 姓名 |  | 消防設備師(士) | 證書字號 |  | 簽章 | (簽章) |
|  | 姓名 |  | 消防設備師(士) | 證書字號 |  | 簽章 |  |
|  | 姓名 |  | 消防設備師(士) | 證書字號 |  | 簽章 |  |
|  | 姓名 |  | 消防設備師(士) | 證書字號 |  | 簽章 |  |

１、應於「種別．容量等情形」欄內填入適當之項目。

２、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「×」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。

３、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。

４、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。

| 火 警 自 動 警 報 設 備 (附表一) |
| --- |
| 防護區域 | 探 測 器 | 地 區 音 響 裝 置 | 手 動 報 警 機 | 檢 查 結 果 |
| 回 路 編 號 | 名 稱 | 差動式 | 定溫式 | 偵煙式 | 火 焰 式 探 測 器 | 熱 複 合 式 局 限 型 | 熱 煙 複 合 式 局 限 型 | 煙 複 合 局 限 型 | 多 信 號 式 探 測 器 |  |  |  |
|  |  | 局 限 型 | 分佈型 | 局 限 型 | 線 型 | 局限型 | 分離型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 空 氣 管 式 | 熱 半 導 體 式 | 熱 電 偶 式 |  |  | 離子式 | 光電式 | 光電式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 非蓄積 | 蓄 積 | 非 蓄 積 | 蓄 積 | 非 蓄 積 | 蓄 積 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註 |  |

| 火 警 自 動 警 報 設 備(附表二) |
| --- |
| 警 戒 區 域 | 類 別 | 製 造 號 碼 | 差 動 式 分 布 型 | 定 溫 式 感 知 線 型 | 煙感知 器 | 音響裝置 | 處 置 措 施 |
|  |  |  | 空 氣 管 式 | 熱 電 偶 式 | 熱 半 導 體 式 |  |  |  |  |
| 回 路 編 號 | 名 稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 空氣長管 | 送 氣 | 動 作 | 繼 續 | 水高 H / 2 | 流 通 | 動 作 | 回路電阻 | 動 作 | 回路電阻 | 回路電阻 | 絕緣電阻 | 感度 | 音 壓 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 濃 度 ΔV |  |  |
|  |  |  |  | m | cc | 秒 | 秒 | mm | 秒 | mV | Ω | mV | Ω | Ω | MΩ |  | dB |  |
| 備 註 |  |

※本表為設備有不良情形時，記載其檢修時測定之結果及處置方式。