| 瓦 斯 漏 氣 火 警 自 動 警 報 設 備 檢 查 表 |
| --- |
| 檢修設 備名稱 | 火警受 信總機 | 製造廠： | 中繼器 | 製造廠： |
|  |  | 型式等： |  | 型式等： |
| 檢 修 項 目 | 檢 修 結 果 | 處置措施 |
|  | 種別、容量等內容 | 判定 | 不 良 狀 況 |  |
| 外 觀 檢 查 |
| 預備電源、緊急 電源(內藏型) | 外 形 |  |  |  |  |
|  | 標 示 |  |  |  |  |
| 受 信 機 中 繼 器 | 周圍狀況 |  |  |  |  |
|  | 外 形 |  |  |  |  |
|  | 警報分區之表示裝置 |  |  |  |  |
|  | 電 壓 表 | Ｖ |  |  |  |
|  | 開 關 類 |  |  |  |  |
|  | 標 示 |  |  |  |  |
|  | 預備零件 |  |  |  |  |
| 檢 知 器 | 外 形 |  |  |  |  |
|  | 警 戒 狀 況 | 未警戒部分 |  |  |  |  |
|  |  | 設置位置 |  |  |  |  |
|  |  | 適 應 性 |  |  |  |  |
|  |  | 性能障礙 |  |  |  |  |
| 警 報 裝 置 | 瓦斯漏氣表示燈 |  |  |  |  |
|  | 檢知區域 警報裝置 | 外形 |  |  |  |  |
|  |  | 裝置狀態 |  |  |  |  |
| 性 能 檢 查 |  |  |
| 預備電源、緊急電源(內藏型) | 端子電壓 出力電壓 | Ｖ |  |  |  |
|  | 切換裝置 |  |  |  |  |
|  | 充電裝置 |  |  |  |  |
|  | 結線接續 |  |  |  |  |
| 受 信 機 及 中 繼 器 | 開 關 類 |  |  |  |  |
|  | 保 險 絲 類 | Ａ |  |  |  |
|  | 繼 電 器 |  |  |  |  |
|  | 表 示 燈 |  |  |  |  |
|  | 通 話 裝 置 |  |  |  |  |
|  | 結 線 接 續 |  |  |  |  |
|  | 接 地 |  |  |  |  |
|  | 附 屬 裝 置 |  |  |  |  |
|  | 瓦斯漏氣表示 |  |  |  |  |
|  | 回路導通 |  |  |  |  |
|  | 故障表示 |  |  |  |  |
| 瓦斯漏氣檢知器 |  |  |  |  |
| 警 報 裝 置 | 瓦斯漏氣表示燈 |  |  |  |  |
|  | 檢知區域警報裝置 | 音 壓 |  |  |  |  |
|  |  | 鳴動區域 |  |  |  |  |
| 綜 合 檢 查 |
| 同 時 作 動 |  |  |  |  |
| 檢知區域警報裝置 | dB |  |  |  |
| 綜 合 動 作 |  |  |  |  |
| 備 註 |  |
| 檢 查 器 材 | 機器名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 | 機器名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 |
| 檢查日期 | 自民國 年 月 日 至民國 年 月 日 |
| 檢 修 人 員 | 姓名 |  | 消防設備師(士) | 證書字號 |  | 簽章 | (簽章) |
|  | 姓名 |  | 消防設備師(士) | 證書字號 |  | 簽章 |  |
|  | 姓名 |  | 消防設備師(士) | 證書字號 |  | 簽章 |  |
|  | 姓名 |  | 消防設備師(士) | 證書字號 |  | 簽章 |  |

１、應於「種別．容量等情形」欄內填入適當之項目。

２、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「×」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。

３、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。

４、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。

| 瓦斯漏氣火警自動警報設備檢查表 (附表一) |
| --- |
| 防 護 區 域 | 瓦 斯 漏 氣 檢 知 器 (天然氣) | 瓦 斯 漏 氣 檢 知 器 (液化石油氣) | 檢 知 區 域 警 報 裝 置 | 瓦 斯 漏 氣 表 示 燈 | 檢 修 結 果 | 採 取 措 施 |
| 回 路 編 號 | 名 稱 |  |  |  |  |  |  |
| 合 計 |  |  |  |  |  |  |
| 備 註 |  |