| 緊 急 照 明 設 備 檢 查 表 |
| --- |
| 檢 修 項 目 | 檢 修 結 果 | 處置措施 |
|  | 種別、容量等內容 | 判定 | 不 良 狀 況 |  |
| 外 觀 檢 查 |
| 緊 急 電 源 |  |  |  |  |
| 緊 急 照明燈 | 外 形 |  |  |  |  |
|  | 照明障礙 |  |  |  |  |
| 光 源 |  |  |  |  |
| 性 能 檢 查 |
| 照 度 |  |  |  |  |
| 檢 查 開 關 |  |  |  |  |
| 保 險 絲 類 |  |  |  |  |
| 結 線 接 續 |  |  |  |  |
| 緊 急 電 源 |  |  |  |  |
| 備 註 |  |
| 檢 查 器 材 | 機器名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 | 機器名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 |
| 檢查日期 | 自民國 年 月 日 至民國 年 月 日 |
| 檢 修 人 員 | 姓名 |  | 消防設備師(士) | 證書字號 |  | 簽章 | (簽章) |
|  | 姓名 |  | 消防設備師(士) | 證書字號 |  | 簽章 |  |
|  | 姓名 |  | 消防設備師(士) | 證書字號 |  | 簽章 |  |
|  | 姓名 |  | 消防設備師(士) | 證書字號 |  | 簽章 |  |

１、應於「種別．容量等情形」欄內填入適當之項目。

２、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「×」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。

３、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。

４、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。

照明燈 (附表一)

| 樓 層 別 | 區 域 別 | 場所名稱 | 測定位置 | 光源種類 | 照 度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A層 | 走道 | 辦公室 | 1 | 白熾燈 | 2.1lux |
| A層 | 走道 | 辦公室 | 2 | 白熾燈 | 1.6lux |
| A層 | 樓梯 | 辦公室 | 3 | 白熾燈 | 1.5lux |
| A層 | 居室 | 辦公室 | 4 | 白熾燈 | 1.6lux |
| A層 | 居室 | 辦公室 | 5 | 白熾燈 | 1.5lux |
| 檢查日期 | 自民國 92 年 6 月 28 日 至民國 92 年 7 月 1 日 |
| 檢 修 人 員 | 姓名 | 王○○ | 消防設備師(士) | 證書字號 | 消士證字○號 | 簽章 | 王○○(簽章) |
|  | 姓名 |  | 消防設備師(士) | 證書字號 |  | 簽章 |  |
|  | 姓名 |  | 消防設備師(士) | 證書字號 |  | 簽章 |  |
|  | 姓名 |  | 消防設備師(士) | 證書字號 |  | 簽章 |  |

１、應於「種別．容量等情形」欄內填入適當之項目。

２、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「×」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。

３、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。

４、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。

５、照度應記載所測之勒克斯(lux)。