| 連 結 送 水 管 檢 查 表 |
| --- |
| 檢查設 備名稱 | 電動機 | 製造廠： | 幫 浦 | 製造廠： |
|  |  | 型 式： |  | 型 式： |
| 檢 修 項 目 | 檢 修 結 果 | 處置措施 |
|  | 種別、容量等內容 | 判定 | 不 良 狀 況 |  |
| 外 觀 檢 查 |
| 送 水 口 | 周圍狀況 |  |  |  |  |
|  | 外 形 |  |  |  |  |
| 水 帶 箱 等 | 水帶箱 | 周圍狀況 |  |  |  |  |
|  |  | 外 形 |  |  |  |  |
|  | 水帶及瞄子 |  |  |  |  |
|  | 出水口 | 周圍狀況 |  |  |  |  |
|  |  | 外 形 |  |  |  |  |
| 電動 機之 控制 裝置 | 控制盤 | 周圍狀況 |  |  |  |  |
|  |  | 外 形 |  |  |  |  |
|  | 電 壓 表 | V |  |  |  |
|  | 各 開 關 |  |  |  |  |
|  | 標 示 |  |  |  |  |
|  | 備用品等 |  |  |  |  |
| 啟 動 裝 置 |  |  |  |  |
| 加 壓 送 水 裝 置 |  |  |  |  |
| 呼水裝置 | 呼水槽 |  |  |  |  |
|  | 閥 類 |  |  |  |  |
| 中 繼 水箱等 | 中繼水箱 |  |  |  |  |
|  | 水位計 |  |  |  |  |
|  | 閥 類 |  |  |  |  |
| 配 管 |  |  |  |  |
| 性 能 檢 查 |
| 送 水 口 |  |  |  |  |
| 水帶箱等 | 水帶瞄子 |  |  |  |  |
|  | 開關閥 |  |  |  |  |
| 電動 機之 控制 裝置 | 各 開 關 |  |  |  |  |
|  | 保 險 絲 | Ａ |  |  |  |
|  | 繼 電 器 |  |  |  |  |
|  | 表 示 燈 |  |  |  |  |
|  | 結線接續 |  |  |  |  |
|  | 接 地 |  |  |  |  |
| 啟動裝置 |  |  |  |  |
| 加 壓 送 水 裝 置 | 電 動 機 | 回 轉 軸 |  |  |  |  |
|  |  | 軸 承 部 |  |  |  |  |
|  |  | 軸 接 頭 |  |  |  |  |
|  |  | 本 體 |  |  |  |  |
|  | 幫 浦 | 回 轉 軸 |  |  |  |  |
|  |  | 軸 承 部 |  |  |  |  |
|  |  | 底 部 |  |  |  |  |
|  |  | 連成表及壓力表 |  |  |  |  |
|  |  | 性 能 | kgf/cm2 l/min |  |  |  |
| 呼 水 裝置 | 閥 類 |  |  |  |  |
|  | 自動給水裝置 |  |  |  |  |
|  | 減水警報裝置 |  |  |  |  |
| 中 繼 水 箱 | 水 質 |  |  |  |  |
|  | 給水裝置 |  |  |  |  |
|  | 水 位 計 |  |  |  |  |
|  | 閥 類 |  |  |  |  |
| 配 管 |  |  |  |  |
| 綜 合 檢 查 |
| 加壓送水裝置 |  |  |  |  |
| 運 轉 電 流 | A |  |  |  |
| 全 閉 壓 力 | kgf/cm2 |  |  |  |
| 運 轉 狀 況 |  |  |  |  |
| 備 註 |  |
| 檢 查 器 材 | 機器名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 | 機器名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 |
| 檢查日期 | 自民國 年 月 日 至民國 年 月 日 |
| 檢 修 人 員 | 姓名 |  | 消防設備師(士) | 證書字號 |  | 簽章 | （簽章） |
|  | 姓名 |  | 消防設備師(士) | 證書字號 |  | 簽章 |  |
|  | 姓名 |  | 消防設備師(士) | 證書字號 |  | 簽章 |  |
|  | 姓名 |  | 消防設備師(士) | 證書字號 |  | 簽章 |  |

１、應於「種別．容量等情形」欄內填入適當之項目。

２、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「×」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。

３、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。

４、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。