| 二 氧 化 碳 滅 火 設 備 |
| --- |
| 檢 修 項 目 | 檢 修 結 果 | 處 置 措 施 |
|  | 類別．容量等情形 | 判定 | 不 良 狀 況 |  |
| 外 觀 檢 查 |
| 二氧 化碳 滅火 藥劑 儲存 容器 等 | 滅火藥 劑儲存 容器 | 外 形 |  |  |  |  |
|  |  | 設置狀況 |  |  |  |  |
|  | 容器閥等 |  |  |  |  |
|  | 容器閥開放裝置 |  |  |  |  |
|  | 警報裝置等 |  |  |  |  |
|  | 自動冷涷機 |  |  |  |  |
|  | 連結管．集合管 |  |  |  |  |
| 啟動 用氣 體容 器等 | 啟動用 氣體容器 | 外 形 |  |  |  |  |
|  |  | 標 示 |  |  |  |  |
|  | 容器閥等 |  |  |  |  |
|  | 容器閥開放裝置 |  |  |  |  |
| 選 擇 閥 | 本 體 | 外 形 |  |  |  |  |
|  |  | 標 示 |  |  |  |  |
|  | 開放裝置 |  |  |  |  |
| 操作管．逆止閥 |  |  |  |  |
| 啟 動 裝 置 | 手動 啟動 裝置 | 周圍狀況 |  |  |  |  |
|  |  | 外形 |  |  |  |  |
|  |  | 電源表示燈 |  |  |  |  |
|  | 自動 啟動裝置 | 火災探測裝置 |  |  |  |  |
|  |  | 自動手動切替裝置 |  |  |  |  |
| 警報裝置 |  |  |  |  |
| 控 制 裝 置 | 控制 盤 | 周圍狀況 |  |  |  |  |
|  |  | 外 形 |  |  |  |  |
|  | 電壓計 | V |  |  |  |
|  | 開關類 |  |  |  |  |
|  | 標 示 |  |  |  |  |
|  | 備用品等 |  |  |  |  |
| 配 管 |  |  |  |  |
| 放射表示燈 |  |  |  |  |
| 噴 頭 | 外 形 |  |  |  |  |
|  | 放射障礙 |  |  |  |  |
| 防護 區劃 | 區劃變更 |  |  |  |  |
|  | 開口部自動關閉裝置 |  |  |  |  |
| 緊急 電源 | 外 形 |  |  |  |  |
|  | 標 示 |  |  |  |  |
| 皮管 等 | 周圍狀況 |  |  |  |  |
|  | 外形 |  |  |  |  |
| 標示燈及標示 |  |  |  |  |
| 性 能 檢 查 |
| 二氧 化碳 滅火 藥劑 儲存 容器 | 高 壓 式 | 滅火藥劑量 |  |  |  |  |
|  |  | 容器閥 開放裝置 | 電氣式 |  |  |  |  |
|  |  |  | 氣壓式 |  |  |  |  |
|  | 低 壓 式 | 滅火藥劑量 | kg |  |  |  |
|  |  | 液面計及壓力表 |  |  |  |  |
|  |  | 警報裝置等 |  |  |  |  |
|  |  | 自動冷涷機 |  |  |  |  |
|  | 連結管及集合管 |  |  |  |  |
| 啟動用 氣體容氣 | 氣體量 |  |  |  |  |
|  | 容氣閥開放裝置 |  |  |  |  |
| 選 擇 閥 | 閥本體 |  |  |  |  |
|  | 開放 裝置 | 電氣式 |  |  |  |  |
|  |  | 氣壓式 |  |  |  |  |
| 操作管及逆止閥 |  |  |  |  |
| 啟 動 裝 置 | 手動 啟動 裝置 | 操作箱 |  |  |  |  |
|  |  | 警報用開關 |  |  |  |  |
|  |  | 按鈕等 |  |  |  |  |
|  |  | 標示燈 |  |  |  |  |
|  | 自動 啟動 裝置 | 火災探測裝置 | 專用 兼用 |  |  |  |
|  |  | 切換裝置 |  |  |  |  |
|  |  | 切換表示燈 |  |  |  |  |
| 警報 裝置 | 音響裝置 |  |  |  |  |
|  | 音聲警報 |  |  |  |  |
| 控 製 裝 置 | 開關類 |  |  |  |  |
|  | 遲延裝置 | 秒 |  |  |  |
|  | 保險絲類 | Ａ |  |  |  |
|  | 繼電器 |  |  |  |  |
|  | 標示燈 |  |  |  |  |
|  | 結線接續 |  |  |  |  |
|  | 接地 |  |  |  |  |
| 放射表示燈 |  |  |  |  |
| 防護區劃 |  |  |  |  |
| 緊 急 電 源 | 端子電壓 | Ａ |  |  |  |
|  | 切換裝置 |  |  |  |  |
|  | 充電裝置 |  |  |  |  |
|  | 結線接續 |  |  |  |  |
| 皮 管 等 | 皮管 | m |  |  |  |
|  | 管盤 |  |  |  |  |
|  | 噴嘴 |  |  |  |  |
|  | 噴嘴開關閥 |  |  |  |  |
| 耐震措施 |  |  |  |  |
| 綜 合 檢 查 |
| 全 區 放 射 方 式 | 警報裝置 |  |  |  |  |
|  | 遲延裝置 | 秒 |  |  |  |
|  | 開口部自動關閉裝置 |  |  |  |  |
|  | 啟動裝置 |  |  |  |  |
|  | 二氧化碳無洩漏 |  |  |  |  |
|  | 放射表示燈 |  |  |  |  |
| 局部 放出 方式 | 警報裝置 |  |  |  |  |
|  | 啟動裝置．選擇閥 |  |  |  |  |
|  | 二氧化碳無洩漏 |  |  |  |  |
| 移動 式 | 瞄子開關閥 |  |  |  |  |
|  | 二氧化碳無洩漏 |  |  |  |  |
| 備 註 |  |
| 檢 查 器 材 | 機器名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 | 機器名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 |
| 檢查日期 | 自民國 年 月 日 至民國 年 月 日 |
| 檢 修 人 員 | 姓名 |  | 消防設備師（士） | 證書字號 |  | 簽章 |  |
|  | 姓名 |  | 消防設備師（士） | 證書字號 |  | 簽章 |  |
|  | 姓名 |  | 消防設備師（士） | 證書字號 |  | 簽章 |  |
|  | 姓名 |  | 消防設備師（士） | 證書字號 |  | 簽章 |  |

１、應於「種別．容量等情形」欄內填入適當之項目。

２、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「×」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。

３、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。

４、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。