| 緊 急 廣 播 設 備 檢 查 表 |
| --- |
| 檢 修 設 備 名 稱 | 操作 裝置 | 製造廠商 | 增幅器 |  |
|  |  | 型式等 |  |  |
| 檢 修 項 目 | 檢 修 結 果 | 處 置 措 施 |
|  | 種別．容量等情形 | 判定 | 不良狀況 |  |
| 外 觀 檢 查 |
| 緊急電源 （內藏型） | 外 形 |  |  |  |  |
|  | 標 示 |  |  |  |  |
| 擴音機、 操作裝置 及遠隔操 作裝置 | 周圍狀況 |  |  |  |  |
|  | 外 形 |  |  |  |  |
|  | 電 壓 表 | V |  |  |  |
|  | 開 關 類 |  |  |  |  |
|  | 保 護 板 |  |  |  |  |
|  | 標 示 |  |  |  |  |
|  | 預備零件 |  |  |  |  |
| 啟動裝置 | 周圍狀況 |  |  |  |  |
|  | 外 形 |  |  |  |  |
| 揚聲器 | 外 形 |  |  |  |  |
|  | 裝置狀態 |  |  |  |  |
| 標 示 燈 |  |  |  |  |
| 性 能 檢 查 |
| 緊急電源 （內藏型） | 端子電壓 | V |  |  |  |
|  | 切換裝置 |  |  |  |  |
|  | 充電裝置 |  |  |  |  |
|  | 結線接續 |  |  |  |  |
| 擴音機、 操作裝置 遠隔操作 裝置 | 開關類 |  |  |  |  |
|  | 保險絲類 | A |  |  |  |
|  | 繼電器 |  |  |  |  |
|  | 計器類 |  |  |  |  |
|  | 標示 |  |  |  |  |
|  | 結線接續 |  |  |  |  |
|  | 接 地 |  |  |  |  |
|  | 回路選擇 |  |  |  |  |
|  | 二台以上之操作裝置及遠隔操作裝置 |  |  |  |  |
|  | 遠隔操作裝置 |  |  |  |  |
|  | 緊急廣播切換 |  |  |  |  |
|  | 回路短路 |  |  |  |  |
|  | 麥克風 |  |  |  |  |
| 啟動裝置 | 手動按鈕開關 |  |  |  |  |
|  | 緊急電話 |  |  |  |  |
|  | 與火警警報設備之連動 |  |  |  |  |
| 揚聲器 | 音量等 |  |  |  |  |
|  | 鳴動方式 | 一齊 分區 |  |  |  |
|  | 音量調整器 |  |  |  |  |
| 綜 合 檢 查 |
| 揚聲器之音壓 |  |  |  |  |
| 綜合動作 |  |  |  |  |
| 備 註 |  |
| 檢 查 器 材 | 機器名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 | 機器名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 |
| 檢查日期 | 自民國 年 月 日 至民國 年 月 日 |
| 檢 修 人 員 | 姓名 |  | 消防設備師（士） | 證書字號 |  | 簽章 |  |
|  | 姓名 |  | 消防設備師（士） | 證書字號 |  | 簽章 |  |
|  | 姓名 |  | 消防設備師（士） | 證書字號 |  | 簽章 |  |
|  | 姓名 |  | 消防設備師（士） | 證書字號 |  | 簽章 |  |

１、應於「種別．容量等情形」欄內填入適當之項目。

２、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「×」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。

３、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。

４、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。