| 排 煙 設 備 檢 查 表 |
| --- |
| 檢 修 項 目 | 檢 修 結 果 | 處 置 措 施 |
|  | 種別．容量等內容 | 判定 | 不 良 狀 況 |  |
| 外 觀 檢 查 |
| 排煙區劃 | 固定式 |  |  |  |  |
|  | 移動式 |  |  |  |  |
| 排 煙 口 |  |  |  |  |
| 風 管 |  |  |  |  |
| 電動 機的 控制 裝置 | 控制 盤 | 周圍狀況 |  |  |  |  |
|  |  | 外 形 |  |  |  |  |
|  | 電 壓 表 | v |  |  |  |
|  | 各 開 關 |  |  |  |  |
|  | 標 示 |  |  |  |  |
|  | 預 備 品 |  |  |  |  |
| 啟 動 裝 置 | 自動啟動裝置 |  |  |  |  |
|  | 手動 啟動 裝置 | 手動操 作箱 | 周圍狀況 |  |  |  |  |
|  |  |  | 外 形 |  |  |  |  |
|  |  | 操作桿等 |  |  |  |  |
| 排 煙 機 |  |  |  |  |
| 出 煙 口 |  |  |  |  |
| 性 能 檢 查 |
| 排 煙 區 劃 |  |  |  |  |
| 排 煙 口 |  |  |  |  |
| 風 管 | 支 撐 固 定 |  |  |  |  |
|  | 防 火 閘 門 |  |  |  |  |
|  | 接 續 部 |  |  |  |  |
| 電動 機之 控制 裝置 | 各 開 關 |  |  |  |  |
|  | 保 險 絲 | Ａ |  |  |  |
|  | 繼 電 器 |  |  |  |  |
|  | 表 示 燈 |  |  |  |  |
|  | 結 線 接 續 |  |  |  |  |
|  | 接 地 |  |  |  |  |
| 啟動 裝置 | 自動啟動裝置 |  |  |  |  |
|  | 手動啟動裝置 |  |  |  |  |
| 排 煙 機 | 電 動 機 | 回轉軸 |  |  |  |  |
|  |  | 軸承部 |  |  |  |  |
|  |  | 動力傳達裝置 |  |  |  |  |
|  |  | 本 體 |  |  |  |  |
|  | 回轉 葉片 | 回轉軸 |  |  |  |  |
|  |  | 軸承部 |  |  |  |  |
| 綜 合 檢 查 |
| 起 動 狀 況 |  |  |  |  |
| 運 轉 電 流 |  |  |  |  |
| 運 轉 狀 況 |  |  |  |  |
| 回 轉 方 向 |  |  |  |  |
| 備 註 |  |
| 檢 查 器 材 | 機器名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 | 機器名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 |
| 檢查日期 | 自民國 年 月 日 至民國 年 月 日 |
| 檢 修 人 員 | 姓名 |  | 消防設備師（士） | 證書字號 |  | 簽章 |  |
|  | 姓名 |  | 消防設備師（士） | 證書字號 |  | 簽章 |  |
|  | 姓名 |  | 消防設備師（士） | 證書字號 |  | 簽章 |  |
|  | 姓名 |  | 消防設備師（士） | 證書字號 |  | 簽章 |  |

１、應於「種別．容量等情形」欄內填入適當之項目。

２、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「×」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。

３、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。

４、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。