| 水 霧 滅 火 設 備 |
| --- |
| 檢 修 設 備 名 稱 | 幫 浦 | 製造廠： | 電動機 | 製造廠： |
|  |  | 型 號： |  | 型 號： |
| 檢 修 項 目 | 檢 修 結 果 | 處 置 措 施 |
|  | 種別．容量等情形 | 判定 | 不良狀況 |  |
| 外 觀 檢 查 |
| 水 源 | 蓄 水 池 | 類別 |  |  |  |
|  | 水 量 | m3 |  |  |  |
|  | 水位計．壓力計 |  |  |  |  |
|  | 閥 類 |  |  |  |  |
| 電 動 機 | 控制盤 | 周圍狀況 |  |  |  |  |
|  |  | 外 形 |  |  |  |  |
|  | 電 壓 計 | V |  |  |  |
|  | 各 開 關 |  |  |  |  |
|  | 標 示 |  |  |  |  |
|  | 預 備 品 |  |  |  |  |
| 啟 動 裝 置 | 手動 啟動 | 周圍狀況 |  |  |  |  |
|  |  | 外 形 |  |  |  |  |
|  | 自 動 啟 動 | 水壓開 關裝置 | 壓力開關 |  |  |  |  |
|  |  |  | 壓力槽 | kgf/cm2 |  |  |  |
|  |  | 火警感 知裝置 | 探測器 |  |  |  |  |
|  |  |  | 密閉式 撒水頭 |  |  |  |  |
| 加 壓 送 水 裝 置 |  |  |  |  |
| 呼水 裝置 | 呼 水 槽 | 公升 |  |  |  |
|  | 閥 類 |  |  |  |  |
| 配 管 | 外 形 |  |  |  |  |
|  | 標 示 |  |  |  |  |
| 送水 口 | 周 圍 狀 況 |  |  |  |  |
|  | 外 形 |  |  |  |  |
| 水霧 噴頭 | 外 形 |  |  |  |  |
|  | 撒水分布障礙 |  |  |  |  |
|  | 未警戒部分 |  |  |  |  |
| 自 動 警 報 逆止閥 | 閥 本 體 | kgf/cm2 |  |  |  |
|  | 延 遲 裝 置 |  |  |  |  |
|  | 壓 力 開 關 |  |  |  |  |
| 一齊開放閥（含電磁閥） |  |  |  |  |
| 排 水 設 備 | 排 水 溝 |  |  |  |  |
|  | 地 區 境 界 堤 |  |  |  |  |
| 性 能 檢 查 |
| 水 源 | 水 質 |  |  |  |  |
|  | 給 水 裝 置 |  |  |  |  |
|  | 水位計．壓力表 |  |  |  |  |
|  | 閥 類 |  |  |  |  |
| 電 動 機 控 製 裝置 | 各 關 閉 |  |  |  |  |
|  | 保 險 絲 | A |  |  |  |
|  | 繼 電 器 |  |  |  |  |
|  | 表 示 燈 |  |  |  |  |
|  | 結 線 接 續 |  |  |  |  |
|  | 接 地 |  |  |  |  |
| 啟動 裝置 | 手動啟動裝置 |  |  |  |  |
|  | 自動啟 動裝置 | 水壓開關裝置 | 設定壓力 動作壓力 |  |  |  |
|  |  | 火警感知裝置 | 專用 兼用 |  |  |  |
| 加 壓 送 水 裝 置 | 幫 浦 方 式 | 電 動 機 | 回轉軸 |  |  |  |  |
|  |  |  | 軸承部 |  |  |  |  |
|  |  |  | 軸接頭 |  |  |  |  |
|  |  |  | 本 體 |  |  |  |  |
|  |  | 幫 浦 | 回轉軸 |  |  |  |  |
|  |  |  | 軸承部 |  |  |  |  |
|  |  |  | 底 部 |  |  |  |  |
|  |  |  | 連成表．壓力表 |  |  |  |  |
|  |  |  | 性 能 | kgf/cm2 l/min |  |  |  |
|  | 動力水箱方式 | kgf/cm2 |  |  |  |
|  | 壓力水箱方式 | kgf/cm2 |  |  |  |
| 呼 水 裝 置 | 閥 類 |  |  |  |  |
|  | 自動給水裝置 |  |  |  |  |
|  | 減水警報裝置 |  |  |  |  |
|  | 底 閥 |  |  |  |  |
| 配 管 | 閥 類 |  |  |  |  |
|  | 過 濾 裝 置 |  |  |  |  |
|  | 排 放 管 |  |  |  |  |
| 送 水 口 |  |  |  |  |
| 自動 警報 逆止 閥 | 閥 本 體 |  |  |  |  |
|  | 延 遲 裝 置 |  |  |  |  |
|  | 壓 力 開 關 | 設定壓力 動作壓力 |  |  |  |
|  | 音響警報裝置等 |  |  |  |  |
| 一齊開放閥（含電磁閥） |  |  |  |  |
| 排 水 設 備 | 集 水 管 |  |  |  |  |
|  | 滅 火 坑 |  |  |  |  |
| 耐 震 措 施 |  |  |  |  |
| 綜 合 檢 查 |
| 幫 浦 方 式 | 啟 動 性 能 | 加壓送水裝置 |  |  |  |  |
|  |  | 表示．警報等 |  |  |  |  |
|  |  | 運轉電流 |  |  |  |  |
|  |  | 運轉狀況 |  |  |  |  |
|  | 一齊開放閥 |  |  |  |  |
|  | 放水壓力等 |  |  |  |  |
| 重力 水箱 等 | 表示．警報等 |  |  |  |  |
|  | 一齊開放閥 |  |  |  |  |
|  | 放射壓力等 |  |  |  |  |
| 備 註 |  |
| 檢 查 器 材 | 機器名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 | 機器名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 |
| 檢查日期 | 自民國 年 月 日 至民國 年 月 日 |
| 檢 修 人 員 | 姓名 |  | 消防設備師（士） | 證書字號 |  | 簽章 |  |
|  | 姓名 |  | 消防設備師（士） | 證書字號 |  | 簽章 |  |
|  | 姓名 |  | 消防設備師（士） | 證書字號 |  | 簽章 |  |
|  | 姓名 |  | 消防設備師（士） | 證書字號 |  | 簽章 |  |

１、應於「種別．容量等情形」欄內填入適當之項目。

２、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「×」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。

３、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。

４、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。