| 自 動 撒 水 設 備 檢 查 表 |
| --- |
| 檢 修 設 | 幫 浦 | 製造廠： | 電動機 | 製造廠： |
| 備 名 稱 |  | 型 號： |  | 型 號： |
| 檢 修 項 目 | 檢 修 |  | 結 果 | 處 置 措 施 |
|  | 種別．容量等情形 | 判定 | 不良狀況 |  |
| 外 觀 檢 查 |
| 水 | 蓄 水 池 | 類別 |  |  |  |
|  | 水 量 | m3 |  |  |  |
|  | 水位計．壓力表 |  |  |  |  |
| 源 | 閥 類 |  |  |  |  |
| 電 | 控制盤 | 周圍狀況 |  |  |  |  |
| 動 |  | 外 型 |  |  |  |  |
| 機 | 電壓表 | V |  |  |  |
|  | 各開關 |  |  |  |  |
|  | 標 示 |  |  |  |  |
|  | 預 備 品 |  |  |  |  |
| 啟 | 手動 | 周圍狀況 |  |  |  |  |
| 動 | 啟動 | 外 形 |  |  |  |  |
| 裝 | 自 | 水壓開 | 壓力開關 |  |  |  |  |
| 置 | 動 | 關裝置 | 壓力水槽 | kgf/cm2 |  |  |  |
|  | 啟 | 火警感 | 探測器 |  |  |  |  |
|  | 動 | 知裝置 | 密閉式 撒水頭 |  |  |  |  |
| 加 壓 送 水 裝 置 |  |  |  |  |
| 呼水 | 呼 水 槽 | 公升 |  |  |  |
| 裝置 | 閥 類 |  |  |  |  |
| 配 | 外 形 |  |  |  |  |
| 管 | 標 示 |  |  |  |  |
| 送水 | 周 圍 狀 況 |  |  |  |  |
| 口 | 外 形 |  |  |  |  |
| 撒 | 外 形 |  |  |  |  |
| 水 | 感熱及撒水分布障礙 |  |  |  |  |
| 頭 | 未警戒部分 |  |  |  |  |
| 自動 | 閥 本 體 | kgf/cm2 |  |  |  |
| 警報 | 延 遲 裝 置 |  |  |  |  |
| 逆止閥 | 壓 力 開 關 |  |  |  |  |
| 一齊開放閥（含電磁閥） |  |  |  |  |
| 補 | 補助撒 | 周圍狀況 |  |  |  |  |
| 助 | 水栓箱 | 外 形 |  |  |  |  |
| 撒 | 皮管。瞄子 |  |  |  |  |
| 水 | 消防栓開關閥 |  |  |  |  |
| 栓 | 標 示 燈 |  |  |  |  |
| 箱等 | 使 用 標 示 |  |  |  |  |
| 性 能 檢 查 |
| 水 | 水 質 |  |  |  |  |
|  | 給 水 裝 置 |  |  |  |  |
|  | 水位計．壓力計 |  |  |  |  |
| 源 | 閥 類 |  |  |  |  |
| 電 | 各 開 關 |  |  |  |  |
| 動 | 保 險 絲 | A |  |  |  |
| 機 | 繼 電 器 |  |  |  |  |
| 控 | 表 示 燈 |  |  |  |  |
| 製 | 結 線 接 續 |  |  |  |  |
| 裝置 | 接 地 |  |  |  |  |
| 啟動 | 手動啟動裝置 |  |  |  |  |
|  | 自動啟 | 水壓開關裝置 | 設定壓力 動作壓力 |  |  |  |
| 裝置 | 動裝置 | 火警感知裝置 | 專用 兼用 |  |  |  |
| 加 | 幫 | 電 | 回轉軸 |  |  |  |  |
| 壓 | 浦 | 動 | 軸承部 |  |  |  |  |
| 送 | 方 | 機 | 軸接頭 |  |  |  |  |
| 水 | 式 |  | 本 體 |  |  |  |  |
| 裝 |  | 幫 | 回轉軸 |  |  |  |  |
| 置 |  | 浦 | 軸承部 |  |  |  |  |
|  |  |  | 底 部 |  |  |  |  |
|  |  |  | 連成表．壓力表 |  |  |  |  |
|  |  |  | 性 能 | kgf/cm2 l/min |  |  |  |
|  | 重力水箱方式 | kgf/cm2 |  |  |  |
|  | 壓力水箱方式 | kgf/cm2 |  |  |  |
|  | 減壓措施 |  |  |  |  |
| 呼 | 閥 類 |  |  |  |  |
| 水 | 自動給水裝置 |  |  |  |  |
| 裝 | 減水警報裝置 |  |  |  |  |
| 置 | 底 閥 |  |  |  |  |
| 配 | 閥 類 |  |  |  |  |
|  | 過 濾 裝 置 |  |  |  |  |
|  | 排 放 管 |  |  |  |  |
| 管 | 流水檢知裝置二次側配管 |  |  |  |  |
| 送 水 口 |  |  |  |  |
| 自動 | 閥 本 體 |  |  |  |  |
| 警報 | 延 遲 裝 置 |  |  |  |  |
| 逆止 | 壓 力 開 關 | 設定壓力 動作壓力 |  |  |  |
| 閥等 | 音響警報裝置等 |  |  |  |  |
|  | 減壓警報裝置 |  |  |  |  |
| 一齊開放閥（含電磁閥） |  |  |  |  |
| 補助撒水 | 皮管及瞄子 |  |  |  |  |
| 栓箱等 | 消防栓開關閥 |  |  |  |  |
| 耐 震 措 施 |  |  |  |  |
| 綜 合 檢 查 |
| 密 | 幫 | 啟 | 加壓送水裝置 |  |  |  |  |
| 閉 | 浦 | 動 | 表示．警報等 |  |  |  |  |
| 式 | 方 | 性 | 運轉電流 | A |  |  |  |
| 撒 | 式 | 能 | 運轉狀況 |  |  |  |  |
| 水 |  | 放水壓力 | kgf/cm2 |  |  |  |
| 設 | 重力水 | 表示警報等 |  |  |  |  |
| 備 | 箱等 | 放水壓力 | kgf/cm2 |  |  |  |
| 開 | 幫 | 啟 | 加壓送水裝置 |  |  |  |  |
| 放 | 浦 | 動 | 表示．警報等 |  |  |  |  |
| 式 | 方 | 性 | 運轉電流 | A |  |  |  |
| 撒 | 式 | 能 | 運轉狀況 |  |  |  |  |
| 水 |  | 一齊開放閥 |  |  |  |  |
| 設 | 重力水 | 標示警報等 |  |  |  |  |
| 備 | 箱等 | 一齊開放閥 |  |  |  |  |
| 補 | 幫 | 啟 | 加壓送水裝置 |  |  |  |  |
| 助 | 浦 | 動 | 表示．警報等 |  |  |  |  |
| 撒 | 方 | 性 | 運轉電流 |  |  |  |  |
| 水 | 式 | 能 | 運轉狀況 |  |  |  |  |
| 栓 |  | 放水壓力 | kgf/cm2 |  |  |  |
|  |  | 放水量 | l/min |  |  |  |
|  | 重力 | 表示警報等 |  |  |  |  |
|  | 水箱 | 放水壓力 | kgf/cm2 |  |  |  |
|  | 等 | 放水量 | l/min |  |  |  |
|  | 操作性 |  |  |  |  |
| 備 註 |  |
| 檢 | 機器名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 | 機器名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 |
| 查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢查日期 | 自民國 年 月 日 至民國 年 月 日 |
| 檢 | 姓名 |  | 消防設備師（士） | 證書字號 |  | 簽章 |  |
| 修 | 姓名 |  | 消防設備師（士） | 證書字號 |  | 簽章 |  |
| 人 | 姓名 |  | 消防設備師（士） | 證書字號 |  | 簽章 |  |
| 員 | 姓名 |  | 消防設備師（士） | 證書字號 |  | 簽章 |  |

１、應於「種別．容量等情形」欄內填入適當之項目。

２、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「×」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。

３、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。

４、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。